福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 超低温冰箱 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

询 价 参 数

项目一：

1、产品形式：立式

2、气候类型：N

3、冷却方式：直冷

4、制冷剂：混合无氟制冷剂

5、噪音(dB)：50

6、功率（W）：1000

7、电源(V/Hz)：220V/50

8、箱内温度范围（℃）：-40~-86

9、内部尺寸(宽*深*高)（mm）：465*630*1165

10、有效容积（L）：388

11、重量（Kg）：255

12、温控方式：电脑板温控

13、温度显示：LED数字式

14、脚轮：有

15、止动底角：有

16、检测孔：有

17、检测孔个数：1

18、外门锁扣：有，能配挂锁

19、锁扣个数：1

20、冻存架：有

21、报警系统：有

22、远程报警：有，常开式

23、温度报警：高低温报警

24、断电报警：有

25、电压超标报警：有

26、传感器故障报警：有

27、电池电量低报警：有

配 置：

超低温冰箱主机一台，

不锈钢冻存架 16个

功能需求：

冰箱主机保修一年，压缩机保修三年

货期：合同签订后十五个工作日内到货并安装