福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电热套1L |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-2 | 电热套2L |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-3 | 数显小型水浴锅 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-4 | 玻璃仪器气流烘干器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-5 | 数显小型真空干燥器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-6 | 磁力加热搅拌器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-7 | 冰箱 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-8 | 热风烘箱 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-9 | 冰箱 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-10 | 低速台式大容量离心机 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-11 | 实验室高速分散均质机 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-12 | 涡旋混合器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-13 | 冰箱 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-14 | 超声波清洗器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-15 | 手动单道可调移液器 |  | 8 |  | 详见附件 |
| 1-16 | pH计 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-17 | 梅特勒FE28 PH计 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-18 | 漩涡混合器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-19 | 台式低速离心机 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-20 | 恒温金属浴 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-21 | 台式高速离心机 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-22 | 电子调温电热套 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-23 | 磁力加热搅拌器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-24 | pH精密酸度仪 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-25 | 数控超声波清洗器 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-26 | 3D脱色摇床机 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-27 | 台式离心机 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 1-28 | 电子恒温电热套 |  | 2 |  | 详见附件 |
| 1-29 | 循环水式多用真空泵 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 2-1 | 不锈钢新型平板架 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 2-2 | 不锈钢工作转椅 |  | 2 |  | 详见附件 |
| 2-3 | 不锈钢工作台 |  | 2 |  | 详见附件 |
| 2-4 | 强酸碱储存柜 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 3-1 | 渗滤吸附系统 |  | 1 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2016年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2016年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

询 价 参 数

项目一：

| 序号 | 名称 | 申购 数量 | 主要技术指标配置及 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电热套1L | 1 | 1L |
| 1-2 | 电热套2L | 1 | 2L |
| 1-3 | 数显小型水浴锅 | 1 | 二孔 |
| 1-4 | 玻璃仪器气流烘干器 | 1 | 20孔 |
| 1-5 | 数显小型真空干燥器 | 1 | 内胆尺寸300×300×275 真空度：133Pa 工作温度：10-250℃ |
| 1-6 | 磁力加热搅拌器 | 1 | 外观尺寸： 230×160×100 |
| 1-7 | 冰箱 | 1 | 容积127/78L 外观：590×627×1685 |
| 1-8 | 热风烘箱 | 1 | 内胆尺寸：600*550*1300 控温范围：RT+10~250℃ |
| 1-9 | 冰箱 | 1 | 风冷设计，制冷效果好，无冰霜。 需求：用于存放药物，血浆样品及各种试剂。 |
| 1-10 | 低速台式大容量离心机 | 1 | 最高转速：4000rpm（转/分） 定时范围： 0min～99min 需求：用于中药提取物、血浆样品及相关样品的离心。 |
| 1-11 | 实验室高速分散均质机 | 1 | 配置：数显分散均质机均质工作头选配24G 功能需求：实验室高速匀质分散剂用于药物液-液、液-固混匀 |
| 1-12 | 涡旋混合器 | 1 | 工作方式：连续、点触、调速工作台：碗型、平板型可调换 外形尺寸：170×120×170mm 配置： 功能需求：混匀药物 |
| 1-13 | 冰箱 | 1 | 总有效容积：296升 冷藏室容积：133升 冷冻室容积：94升 中门容积：69升 外形尺寸（宽×深×高 614×667×1854毫米 功能需求：保鲜，冷冻 |
| 1-14 | 超声波清洗器 | 1 | 容量（L）：22.5 超声频率（KHz）：40 超声功率（W）：500，功率可调（%）：40~100 配置： 功能需求：清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎 |
| 1-15 | 手动单道可调移液器 | 8 | 0.5-10μl 1支 10-100μl 2支 20-200μl 2支 100-1000μl 1支 ,200~1000ul, 1支 1000~5000ul 1支 |
| 1-16 | pH计 | 1 | 电子测量范围：-2.00~16.00pH； -1999~+1999mV；0℃~100℃ 分辨率：0.01pH；1mV；0.1℃ 精度： ±0.01pH；±1mV；±0.5℃ 电源：110~240V/50Hz，DC 12V 尺寸/重量：约220W×175D×78H mm / 0.75kg 温度补偿范围：0℃~100℃ |
| 1-17 | 梅特勒FE28 PH计 | 1 | 精确测定溶液pH值 |
| 1-18 | 漩涡混合器 | 1 | 指标配置：既可连续又可点动控制 混匀功能需求：快速混匀 |
| 1-19 | 台式低速离心机 | 1 | 调速范围：100-4000r /min 定时范围：0-30min |
| 1-20 | 恒温金属浴 | 1 | 加热制冷恒温 控温范围：0~100 ℃ ≤25 分钟 （20℃到0℃） |
| 1-21 | 台式高速离心机 | 1 | 转速可达10000000r/min及以上 转子容量：1.5/2mL |
| 1-22 | 电子调温电热套 | 1 | 加热 规格：2000ml 最高使用温度：0-380℃ 加热功率：450W |
| 1-23 | 磁力加热搅拌器 | 1 | 加热搅拌 电机功率：5W 加热功率：150W 搅拌转速：0-2000转/分 控温范围：≤100℃ |
| 1-24 | pH精密酸度仪 | 1 | pH调节 仪器级别：0.01级 ；测量值：pH值和mV 测量范围：pH（0.00-14.00） mV（-1999-1999）； 稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h |
| 1-25 | 数控超声波清洗器 | 1 | 超声 超声频率：40HZ；超声功率：500W；加热功率：800W；温度可调：10-80℃；时间可调：1-480min |
| 1-26 | 3D脱色摇床机 | 1 | 脱色，托盘大小30cm*30cm，电源/功率：220V/35W 旋幅：回转半15mm 频率：40-240转/分 |
| 1-27 | 台式离心机 | 1 | 离心 最高转速：16000r/min 最大容量：8×5毫升 最大离心率：17800xg |
| 1-28 | 电子恒温电热套 | 2 | 2L |
| 1-29 | 循环水式多用真空泵 | 1 | 功率:180W； 工作电源:220V /50； 流量:80L/min；扬程:10m 机体材质:1Cr18,防腐蚀内胆； 最大真空度:0.098Mpa 配 置：单头抽气量:10L/min 储水箱容积:15L 抽气头数（个）：2双表显示，水箱容积（L）:15, 功能需求： 可当独或并联使用 水箱材质：PP 逆流防止阀， |
|  | 合计 |  |  |

项目二：

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要技术指标、配置及功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢新型平板架 | 主要技术指标： 采用不锈钢3042B拉丝板厚1.2mm，五层 规格：1600*400*1600mm 配 置： 带万向轮(其中2只带刹)，可灵活移动； 功能需求： 层高可任意调节 |
| 2 | 不锈钢工作转椅 | 主要技术指标： 规格：Φ280mm； 材料：不锈钢3042B拉丝板厚1.5mm 配 置： 带升降，430-530mm可调。 功能需求： 底部装有塑料防滑脚 |
| 3 | 不锈钢工作台 | 主要技术指标： 规格：900×600×800mm； 全不锈钢 ,台面采用1.2的板材 配 置： 支架采用25*25*1.2mm的管； 带抽屉及脚轮，底下用平板 功能需求： 带抽屉及脚轮，底下用平板 |
| 4 | 强酸碱储存柜 | 颜色：瓷白；可调层板：1块;门类型：单门；材质：PP（聚丙烯） 产品特色： 1.具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.降低环境污染，维护使用者的健康。 3.柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 - 材质规格： 柜体：采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击磁白色PP板(原装进口)承制，具永久性，厚度8mm，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 配件：采用耐强酸、强碱材质合页、碰珠、螺丝，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作。 |

项目三：